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Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение
1. Материально-техническое оснащение 
[bookmark: _Hlk147495401]
1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «гуманитарных и социально-экономических дисциплин»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.01-ООД.05, ООД.07, ООД.11-ООД.13; ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.05, ОГСЭ.06; ЕН.01; ОП.06-ОП.08, ОП.14, ОП.15



Кабинет «иностранного языка в профессиональной деятельности»
    
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	
Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.06; ОГСЭ.03

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	
Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ООД.06; ОГСЭ.03

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	

Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ООД.06; ОГСЭ.03

	4. 
	Парта стол ученическая
	

Мебель
	

Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ООД.06; ОГСЭ.03

	5. 
	Стул ученический
	

Мебель
	

Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ООД.06; ОГСЭ.03

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	

Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.06; ОГСЭ.03



Кабинет «безопасности жизнедеятельности»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.10; ОП.09, ОП.10

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ООД.10; ОП.09, ОП.10

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ООД.10; ОП.09, ОП.10

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ООД.10; ОП.09, ОП.10

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ООД.10; ОП.09, ОП.10

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.10; ОП.09, ОП.10



Кабинет «информационных технологий в профессиональной деятельности»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16
	
	

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка).
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ.
Двухместный нерегулируемый.
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7.
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	6. 
	Шкаф
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	7. 
	Трибуна
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 120 см, длина 50 см, ширина 50 см; материал- ЛДСП, ЛДСП 16 мм
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	8. 
	Тумбочка
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: ширина:-42.7 см, глубина: -45.8 см,
высота:-63.2 см.Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	9. 
	Шкаф 2х створчатый
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 900*480*2052
распашные дверцы, количество секций -2 , штанга для одежды, количество полок-5,шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	10. 
	Компьютер в составе
	Оборудование IT
	Специализированное
	Монитор,системный блок,клавиатура,сетевой фильтр,колонки,гарнитура
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	11. 
	Ноутбук
	
Оборудование IT
	Специализированное
	Диагональ экрана-14 дюймов,модель процессора-Intel Core i3-1315U,объем оперативной памяти-8 Гб, модель встроенной видеокарты-Intel UHD Graphics, веб-камера-1Мп,встроенный микрофон-есть, беспроводной интерфейс-Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac)
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16

	12.
	Многофункциональное устройство
	
Оборудование IT
	Специализированное
	Макс.скорость печати стр/мин-20, технология печати-лазерная,макс.разрешение ч/б печати 600х600 dpi,лоток подачи листов-150, сетевые интерфейсы-wi-fi,Bluetooth,макс.формат печати-А4
	ООД.08; ОГСЭ.06; ЕН.02; ОП.05, ОП.08, ОП.14, ПО.16


	
Кабинет «животноводства»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ПМ.01, ПМ.02

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ПМ.01, ПМ.02

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ПМ.01, ПМ.02

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ПМ.01, ПМ.02

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ПМ.01, ПМ.02

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ПМ.01, ПМ.02



Кабинет «экологических основ природопользования»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ООД.13; ЕН.03

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ООД.13; ЕН.03

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ООД.13; ЕН.03

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ООД.13; ЕН.03

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ООД.13; ЕН.03

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.13; ЕН.03



1.2. Оснащение лабораторий

Лаборатория «анатомии и физиологии животных»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ОП.01; ПМ.01, ПМ.02



Лаборатория «ветеринарной фармакологии и латинского языка»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	7. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02

	8. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02

	9. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02

	10. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02

	11. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02

	12. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ОП.02, ОП.04; ПМ.01, ПМ.02



Лаборатория «зоогигиены и кормления животных»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Габаритный размер, см - 160х68х75 Материал - ЛДСП, ПВХ, износостойкое покрытие
	ПМ.01, ПМ.02

	2. 
	Стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
	ПМ.01, ПМ.02

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками
	ПМ.01, ПМ.02

	4. 
	Парта стол ученическая
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы не менее 1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ПМ.01, ПМ.02

	5. 
	Стул ученический
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ПМ.01, ПМ.02

	6. 
	Шкаф 
	


Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ПМ.01, ПМ.02



Оснащение зон по видам работ. Зона по видам работ «лаборатория лабораторной диагностики»

	№№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя с выкатной тумбой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее 1900х1300х750 мм.
Габаритные размеры тумбы (мм) не менее 382х430х610, выкатная тумба, имеет три ящика на роликовых направляющих.
г-образная столешница, состоящая из 2-х частей, жесткосостыкованных между собой внутренним креплением, средний угол столешницы имеет закругленную форму.
Выдвижная панель для клавиатуры, полка под системный блок.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	2. 
	Консольный стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
Назначение офисный. Материал основания - металл.
Материал обивки - искусственная кожа.
Тип основания - полозья.
Форма сиденья - прямоугольная.
Особенности - подлокотники.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	4. 
	Моноблок 
	Оборудование IT
	Основное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	5. 
	МФУ
	Оборудование IT
	Основное
	Разрешение печати 600x600 т/д; скорость печати текста до 20 стр/мин.; оптическое разреш. сканера 600 т/д; поддержка Wi-Fi; интерфейс связи с ПК USB 2.0. Кабель USB - дополнительная опция.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	6. 
	Колонки
	Оборудование IT
	Основное
	Не менее 40 Вт.
 Максимальная воспроизводимая частота - 22000 Гц. 
Bluetooth, питание - сеть. Регулировка низких частот (басов) - есть.
Регулировка высоких частот  - есть.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	7. 
	Телевизор
	

    Оборудование IT
	Основное
	Размер экрана не менее 60 дюймов (152.4 см) 
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) 
Технология LED 
Поддержка HDR 
Частота обновления 60 Гц 
Smart TV  
HDMI 2 
Разъем USB 
Wi-Fi 
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	8. 
	Лабораторный стол
	Мебель
	Специализированное
	Габариты не менее 1200x600x750 мм.
Стол пристенный приборный металлический. 
Столешница металлокерамика (мк)
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	9. 
	Лабораторный стул
	Мебель
	Специализированное
	Стул с сиденьем и спинкой из антивандального пластика. 
Каркас стальной, пятилучевая опора.
Надёжный винтовой механизм изменения высоты сиденья.
Кольцо-опора для ног (приварено к опоре)
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	10. 
	Шкаф лабораторный с ящиками
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 1000х400х1700. 
Изделие включает в себя: верхнее отделение с двумя распашными дверками, внутри две полки. 
Фасад из стекла толщиной не менее 4 мм, вращается при помощи петель, фиксируется при помощи магнитных держателей. 
Полки из стекла толщиной не менее 5 мм. Высота полок может регулироваться.
Нижнее отделение с восемью выдвижными ящиками. Выдвижение ящиков на роликовых направляющих при помощи ручек. 
Дно  выполнено из ЛДСП, фасад ящиков из пластика/ЛДСП, боковые стенки ящиков - металлобокс с полимерным покрытием.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	11. 
	Стеллаж лабораторный для хранения стеклянной посуды
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 800*450*1950. 
Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм.  
Торцы вертикальных панелей с противоударной кромкой ПВХ толщиной  не менее 0,4 мм. 
Изделие комплектуется 4 полками и 4-я стеклянными створками.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	12. 
	Мойка лабораторная с двумя раковинами
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 1500*600*900. 
Материал покрытия HPL пластик не менее 16 мм. 
2 раковины из нержавеющей стали (нержавейки). Размер чаш: не менее. 410*350*180 мм.
Лабораторный сифон, гофра в комплекте.
Лабораторная мойка на опорной тумбе с глухими дверцами. Опоры – регулируемые.
В основании – сварной каркас из профильной трубы окрашенный порошковой краской.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	13. 
	Смеситель для накладной раковины 
	Оборудование 
	Специализированное
	Длина излива не менее 190 мм,
Тип смесителя - однорычажный.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	14. 
	Аквадистиллятор
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм  высота - не менее 518.
Аквадистиллятор электрический предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01. Работает от сети 220 В.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	15. 
	Термошейкер для планшетов 
	Оборудование 
	Специализированное
	Габариты не менее 220x205x90 мм. 
Диапазон регулирования скорости, об/мин 150-1200.
Цифровая установка времени 1 мин - 24 ч / непрерывно.
Формат блока 2 х 96-луночный планшет.
Термошейкер предназначен для перемешивания стандартных луночных планшетов в режиме термостатирования при проведении иммуно-ферментативных реакций (ИФА).
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	16. 
	Баня водяная-редуктазник
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, не менее, мм -235х400х270.
Диапазон рабочих температур от комнатной до +96 С.
Диапазон выдержек в минутах  1-99.
Максимальное количество размещаемых проб в штативе: пробирки, шт. - 10.
колбы диаметром не более 17 мм, шт. - 18.
Вместимость ёмкости для воды, л - 7.
Напряжение питания, В 220.
Баня молочная редуктазная предназначена для термостатирования проб при проведении лабораторных анализов.Бесшовное исполнение ванны; емкость выполнена из нержавеющей стали;  панель управления, показывает все установленные параметры работы (t°и время); универсальный штатив, который позволяет использовать и бутирометры, и пробирки; материал штатива - нержавеющая сталь.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	17. 
	Стерилизатор воздушный
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 625 × 475 × 416.
Количество полок, шт. - 2.
диапазон температур,°С — от 50 до 200.
Объём камеры, л - не менее 20 л.
Программы работы стерилизатора: стерилизация, дезинфекция, сушка.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	18. 
	Термостат электрический суховоздушный
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 512х525х721.
Объем рабочей камеры, не менее 80 л. 
Диапазон регулируемых температур, С от температуры окр. среды до +60.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	19. 
	Холодильник фармацевтический
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 600х610х910
Общий объем не менее 140 л.
Температура,°С от 2 до 15. 
Количество дверей, шт. 1, исполнение двери -  прозрачная.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	20. 
	Центрифуга лабораторная
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, см, не более:45*38*38.
Настольного типа с цифровой многоступенчатой регулировкой скорости вращения. 
Вместимость 12 пробирок. Объем пробирок - 20 мл.
Функции - встроенный таймер; регулировка скорости; защита ротора от разбалансировки; блокировка крышки.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	21. 
	Анализатор мочи ветеринарный на тест полосках
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 290*200*100. 
Полуавтоматический анализатор мочи для ветеринарии  для исследований по технологии in vitro. 
Способен исследовать более 10-ти параметров: pH, нитриты, удельный вес, аскорбиновая кислота, кровь, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоны, лейкоциты, белок.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	22. 
	Весы лабораторные
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 180*220*85.
Размеры платформы: не менее Ø120 мм.
Платформа: круглая, предел взвешивания: 0,1–150 г, цена деления: 0,005 г.
Класс точности: II высокий.
ЖК-дисплей. 
Интерфейс.
Ветрозащитный экран.
Питание от сети и от аккумулятора.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	23. 
	Антивибрационный стол для центрифуги
	Мебель
	Специализированное
	Габариты не более: 860×750×750 мм.
Размер антивибрационной столешницы не более: 550×660 мм.
Специализированный лабораторный стол с демпфирующей бетонной плитой на песчаной подушке.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	24. 
	Просечка 
	Оборудование 
	Специализированное
	Предназначена для проведения реакции преципитации и иммуно диффузии (реакция РИД).
Устройство позволяет провести реакцию с шестью образцами антигенов
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	25. 
	Сушилка лабораторная универсальная для пробирок и колб 
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 675х358х155.
Количество посадочных гнезд: 55.
В комплект поставки входит поддон для сбора жидкости.
Сушилка выполнена из стали с покрытием из порошковой краски.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	26. 
	Столик специальный стеклянный с уровнем
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры столешницы столика - не менее 300х300 мм.
Высота столика над поверхностью -  50 мм.
Стекло столешницы каленое, толщиной - 10 мм.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	27. 
	Цифровой поляризационный микроскоп
	Оборудование 
	Специализированное
	Камера 12 Мп. 
Размер ЖК-экрана не менее 5".
ЖК-экран с IPS-матрицей, разрешение не менее 960x540.
Разрешение видео 1080p/720p
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	28. 
	Микроскоп цифровой
	Оборудование 
	Специализированное
	Габариты не менее 22,7*14,9*10,4; вес не более 0,76.
Цветной жидкокристаллический дисплей - диагональ не менее 3,5 дюйма. 
Материал оптики микроскопа - оптическое стекло.
Разрешение матрицы - 5 Мпикс
Формат фото - jpeg
С помощью кнопок на корпусе можно регулировать яркость изображения, экспозицию и цветовой баланс. 
Микроскоп можно подключить к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB и скопировать файлы с карты памяти. 
AV-выход позволяет выводить изображение с объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени. 
Предметный столик микроскопа имеет измерительную шкалу (8 см по оси x, 6 см по оси y) и два зажима для закрепления образца под камерой.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	29. 
	Цифровой электронный микроскоп 
	Оборудование 
	Специализированное
	Микроскоп для лабораторных исследований с поворотом визуальной насадки на 360°.
Увеличение микроскопа: 80 - 2000 крат. 
Камера: цифровая HDMI-T2 1080P, 20 Мп.
Объективы: с увеличением 4x, 10x, 40x, 100x
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	30. 
	Микроскоп бинокулярный
	Оборудование 
	Специализированное
	Биологический микроскоп предназначен для наблюдений в светлом поле в проходящем свете на увеличении от 40 до 1000 крат. 
Оснащен поворотной на 360º бинокулярной насадкой и светодиодным источником освещения, имеет эргономичную конструкцию.
Оптика планахроматическая. 
Револьверное устройство предназначено для одновременной установки 4 объективов.
Сферы применения: цитология, биохимия, патологическая анатомия, дерматология, урология, биология, общеклинические исследования. 
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	31. 
	Штатив для дозаторов
	Оборудование 
	Специализированное
	Максимальная длина места, мм не менее 300, максимальная ширина места, мм не менее 270
6-местный. 
Пластиковая вертикальная стойка-держатель применяется для хранения дозаторов переменного и постоянного объёма в вертикальном положении, когда дозатор не используется.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	32. 
	Дозатор механический 8-канальный 
	Оборудование 
	Специализированное
	Вварьируемый объем - 30-300 мкл
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	33. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование 
	Специализированное
	5-50 мкл, 1-канальный, механический
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	34. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование 
	Специализированное
	20-200 мкл, 1-канальный, механический
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	35. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование 
	Специализированное
	10-100 мкл, 1-канальный, механический
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	36. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование 
	Специализированное
	100-1000 мкл, 1-канальный, переменный объём, механический
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	37. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование 
	Специализированное
	500-5000 мкл., 1-канальный, механический
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02

	38. 
	Тренажер "Демонстрация навыков лабораторной диагностики"
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры корпуса, мм, не менее (Ширина Х, Глубина W, Высота hw /(H*) - 1500x670x1097/(1752).
Размеры рабочей зоны, мм (Ширина D, Глубина M) не менее 1430x625.
Тренажер представляет собой рабочее место, выполненное в виде ламинарного бокса, оснащенного цифровым микроскопом. 
Представлена возможность демонстрации навыков лабораторной диагностики: реакция агглютинации, реакция иммунодиффузии, 
реакция связывания комплемента, роз-бенгал проба, иммуноферментный анализ ИФА, определение лейкоцитарной формулы, 
подсчет эритроцитов в камере Горяева, окраска микроорганизмов сложным методом. 
В комплекте ТВ-панель, на которой демонстрируются изучаемые реакции в виде 3D-моделей.
	ОП.03; ОП.11; ПМ.01, ПМ.02



 Зона по видам работ «Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя с выкатной тумбой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее 1900х1300х750 мм.
Габаритные размеры тумбы (мм) не менее 382х430х610, выкатная тумба, имеет три ящика на роликовых направляющих.
г-образная столешница, состоящая из 2-х частей, жесткосостыкованных между собой внутренним креплением, средний угол столешницы имеет закругленную форму.
Выдвижная панель для клавиатуры, полка под системный блок.
	ОП.11, ОП.13

	2. 
	Консольный стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
Назначение офисный. Материал основания - металл.
Материал обивки - искусственная кожа.
Тип основания - полозья.
Форма сиденья - прямоугольная.
Особенности - подлокотники.
	ОП.11, ОП.13

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками.
	ОП.11, ОП.13

	4. 
	Моноблок 
	Оборудование IT
	Основное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте.
	ОП.11, ОП.13

	5. 
	МФУ
	Оборудование IT
	Основное
	Разрешение печати 600x600 т/д; скорость печати текста до 20 стр/мин.; оптическое разреш. сканера 600 т/д; поддержка Wi-Fi; интерфейс связи с ПК USB 2.0. Кабель USB - дополнительная опция.
	ОП.11, ОП.13

	6. 
	Колонки
	Оборудование IT
	Основное
	Не менее 40 Вт.
 Максимальная воспроизводимая частота - 22000 Гц. 
Bluetooth, питание - сеть. Регулировка низких частот (басов) - есть.
Регулировка высоких частот  - есть.
	ОП.11, ОП.13

	7. 
	Телевизор
	



Оборудование IT
	Основное
	Размер экрана не менее 60 дюймов (152.4 см) 
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) 
Технология LED 
Поддержка HDR 
Частота обновления 60 Гц 
Smart TV  
HDMI 2 
Разъем USB 
Wi-Fi 
	ОП.11, ОП.13

	8. 
	Стол
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее 1200x600x750 мм.
Стол пристенный приборный металлический. 
Столешница металлокерамика (мк)
	ОП.11, ОП.13

	9. 
	Стул
	Мебель
	Основное
	Стул с сиденьем и спинкой из антивандального пластика. 
Каркас стальной, пятилучевая опора.
Надёжный винтовой механизм изменения высоты сиденья.
Кольцо-опора для ног (приварено к опоре)
	ОП.11, ОП.13

	10. 
	Шкаф лабораторный с ящиками
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 1000х400х1700. 
Изделие включает в себя: верхнее отделение с двумя распашными дверками, внутри две полки. 
Фасад из стекла толщиной не менее 4 мм, вращается при помощи петель, фиксируется при помощи магнитных держателей. 
Полки из стекла толщиной не менее 5 мм. Высота полок может регулироваться.
Нижнее отделение с восемью выдвижными ящиками. Выдвижение ящиков на роликовых направляющих при помощи ручек. 
Дно  выполнено из ЛДСП, фасад ящиков из пластика/ЛДСП, боковые стенки ящиков - металлобокс с полимерным покрытием.
	ОП.11, ОП.13

	11. 
	Стеллаж лабораторный с ограничителями
	Мебель
	Специализированное
	Габариты, мм, не менее: высота 200, глубина 300.
Комплектация - четыре вертикальных стойки из стали толщиной 2 мм, четыре полки с ограничителями (шаг регулировки по высоте – 150 мм).
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. 
Распределённая нагрузка на полку до 80 кг, суммарная нагрузка на стеллаж до 400 кг. 
	ОП.11, ОП.13

	12. 
	Стеллаж лабораторный для хранения стеклянной посуды
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 800*450*1950. 
Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм.  
Торцы вертикальных панелей с противоударной кромкой ПВХ толщиной  не менее 0,4 мм. 
Изделие комплектуется 4 полками и 4-я стеклянными створками.
	ОП.11, ОП.13

	13. 
	Мойка лабораторная с двумя раковинами
	Мебель
	Специализированное
	Габариты: мм, не менее 1500*600*900. 
Материал покрытия HPL пластик не менее 16 мм. 
2 раковины из нержавеющей стали (нержавейки). Размер чаш: не менее. 410*350*180 мм.
Отверстия для 2 смеителей.
Лабораторный сифон, гофра в комплекте.
Лабораторная мойка на опорной тумбе с глухими дверцами. Опоры – регулируемые.
В основании – сварной каркас из профильной трубы окрашенный порошковой краской.
	ОП.11, ОП.13

	14. 
	Смеситель для накладной раковины 
	Оборудование 
	Специализированное
	Длина излива не менее 190 мм,
Тип смесителя - однорычажный.
	ОП.11, ОП.13

	15. 
	Аквадистиллятор
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм  высота - не менее 518.
Аквадистиллятор электрический предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01. 
Работает от сети 220 В.
	ОП.11, ОП.13

	16. 
	Баня водяная-редуктазник
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, не менее, мм -235х400х270.
Диапазон рабочих температур от комнатной до +96 С.
Диапазон выдержек в минутах  1-99.
Максимальное количество размещаемых проб в штативе: пробирки, шт. - 10.
колбы диаметром не более 17 мм, шт. - 18.
Вместимость ёмкости для воды, л - 7.
Напряжение питания, В 220.
Баня молочная редуктазная предназначена для термостатирования проб при проведении лабораторных анализов.Бесшовное исполнение ванны; емкость выполнена из нержавеющей стали;  панель управления, показывает все установленные параметры работы (t°и время); универсальный штатив, который позволяет использовать и бутирометры, и пробирки; материал штатива - нержавеющая сталь.
	ОП.11, ОП.13

	17. 
	Стерилизатор воздушный
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 625 × 475 × 416.
Количество полок, шт. - 2.
диапазон температур,°С — от 50 до 200.
Объём камеры, л - не менее 20 л.
Программы работы стерилизатора: стерилизация, дезинфекция, сушка.
	ОП.11, ОП.13

	18. 
	Холодильник фармацевтический 
	Оборудование 
	Специализированное
	Габариты не менее 130 х 61 х 60 см.
Объем, л 250.
Температура,°С от 2 до 15. 
Количество дверей, шт. 1. 
Исполнение двери -  прозрачная.
Количество компрессоров- 1 шт.
	ОП.11, ОП.13

	19. 
	Стол
	Мебель
	Специализированное
	Габариты не менее 110 (141,5) х 70, высота не менее 74 см. 
Стол со стеклянной столешницей, раздвижной. 
Материал столешницы и вставки: МДФ 18 мм, покрытая закаленным стеклом 4 мм. 
Материал ножек: хромированный металл.
	ОП.11, ОП.13

	20. 
	Весы лабораторные
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 180*220*85.
Размеры платформы: не менее Ø120 мм.
Платформа: круглая, предел взвешивания: 0,1–150 г, цена деления: 0,005 г.
Класс точности: II высокий.
ЖК-дисплей. 
Интерфейс.
Ветрозащитный экран.
Питание от сети и от аккумулятора.
	ОП.11, ОП.13

	21. 
	Стол для весов антивибрационный
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 985*610*900.
Исполнение: ламинат+ гранитная плита.
	ОП.11, ОП.13

	22. 
	Сушилка лабораторная универсальная для пробирок и колб 
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее: 675х358х155.
Количество посадочных гнезд: 55.
В комплект поставки входит поддон для сбора жидкости.
 Сушилка выполнена из стали с покрытием из порошковой краски.
	ОП.11, ОП.13

	23. 
	Микроскоп цифровой
	Оборудование
	Специализированное
	Габариты не менее 22,7*14,9*10,4; вес не более 0,76.
Цветной жидкокристаллический дисплей - диагональ не менее 3,5 дюйма. 
Материал оптики микроскопа - оптическое стекло.
Разрешение матрицы - 5 Мпикс
Формат фото - jpeg
С помощью кнопок на корпусе можно регулировать яркость изображения, экспозицию и цветовой баланс. 
Микроскоп можно подключить к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB и скопировать файлы с карты памяти. 
AV-выход позволяет выводить изображение с объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени. 
Предметный столик микроскопа имеет измерительную шкалу (8 см по оси x, 6 см по оси y) и два зажима для закрепления образца под камерой.
	ОП.11, ОП.13

	24. 
	Люминоскоп 
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм не более  190x250x290. 
Рабочая длина волны 365 нм.
УФ облученность контролируемой поверхности 5 мВт/см².

	ОП.11, ОП.13

	25. 
	Рефрактометр
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры не менее 4х4х165 см. 
Диапазон измерений по шкале Brix 0-32°. 
Тип портативный.
Назначение: для измерения эмульсий/СОЖ.
	ОП.11, ОП.13

	26. 
	Спектрофотометр
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не менее 465х395х235.
Спектральный диапазон: 190-1000 нм.
Оптическая плотность: от 3,000 до 0,000.
Цифровой выход для подключения к ПК: USB B.
Применение: контроль качества воды, контроль содержания химических веществ в почве, определение содержания в пищевых продуктах: железа, лактозы, лимонной кислоты, меди, мышьяка, нитратов, нитритов, нитратов, олова, сахара, сорбиновой кислоты, фосфора, никеля, белка в молоке и др.
Комплект поставки - прибор с держателем для 4 кювет шириной 24 мм (стандарт КФК) длиной до 100 мм, программное обеспечение, контрольные светофильтры (4 шт. в футляре), кювета стеклянная КФК 10х24 мм (4 шт. в футляре), кювета кварцевая КФК 10х24 мм (2 шт. в футляре), адаптер-заглушка (4 шт.), чехол для защиты от пыли, кабель USB A - USB B для подключения к ПК, запасная галогенная лампа, паспорт и руководство по эксплуатации с копией методики поверки.
	ОП.11, ОП.13

	27. 
	Анализатор молока, сливок, обрата
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм не менее 152*177*177.
Работает с молоком от +5 °С благодаря встроенной пробоподготовке. 
Определяет ультразвуковым методом 11 физико-химических параметров молока, в том числе и фальсификацию (примесями воды, соды, ингибирующих веществ и т. д.). Время измерения одного анализа - 55 секунд,  опционально – 30 секунд. 
Работает от 12В (бортовая сеть авто) и 220В – в комплекте блоком питания и шнур.
	ОП.11, ОП.13

	28. 
	Флуоресцентный счётчик соматических клеток
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 390x300x260 мм.
Работа анализатора основана на методе флуоресцентной микроскопии.
Продолжительность анализа составляет от 10-ти секунд до 2-х минут.
Выявление субклинического, клинического и микозного (дрожжевого) маститов.
Работать он может с различными типами молока: коровье, козье, овечье;  сырое, консервированное. 
	ОП.11, ОП.13

	29. 
	Термостат
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, не менее 90x157x47 мм.
Диаметр лунки – 8 мм, высота – 7 мм, количество лунок - 24. 
Применение: инкубация тестов на антибиотики для сырого молока.
	ОП.11, ОП.13

	30. 
	Трихинеллоскоп проекционный
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее  300x400x560.
Размер экрана (диагональ), мм, не менее 300. 
Разрешение монитора не менее 1280 х 1024. 
Разрешение видеокамеры 1920 х 1080. 
Интерфейс передачи данных  HDMI.
Метод контроля - компрессорный. 
	ОП.11, ОП.13

	31. 
	Лабораторный блендер (гомогенизатор)
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 220×250×460.
Масса не более 6,0 кг. 
Лабораторный блендер (гомогенизатор) предназначен для измельчения сухих, сыпучих, волокнистых продуктов.
Чаша блендера изготовлена из прочного пластика, нож - японская сталь.
	ОП.11, ОП.13

	32. 
	Нитратомер 
	Оборудование
	Специализированное
	Габариты преобразователя не более 190х110х50 мм.
Габариты измерительно чувствительного комбинированного элемента не более d30х160 мм.
Прибор состоит из преобразователя (электронного блока) и измерительно-чувствительного элемента (ИЧЭ), подключенного к разъему с помощью соединительного кабеля. 
Нитратомер портативный в комплекте предназначен для измерения массовой концентрации и активности нитратов и ионов в водных растворах и плодоовощной продукции арбитражным и экспрессным методами. 
Имеет мембранную клавиатуру, матричный дисплей.
	ОП.11, ОП.13

	33. 
	Прибор для определения качества яиц
	Оборудование
	Специализированное
	Количество одновременно проверяемых яиц не менее 10.
Средняя наработка на отказ не менее, час - 2000.
В качестве источника света используется одна лампа накаливания типа Б 220-230 В/100 Вт. 
	ОП.11, ОП.13

	34. 
	Штатив для дозаторов
	Оборудование
	Специализированное
	Максимальная длина места, мм не менее 300, максимальная ширина места, мм не менее 270
6-местный. 
Пластиковая вертикальная стойка-держатель применяется для хранения дозаторов переменного и постоянного объёма в вертикальном положении, когда дозатор не используется.
	ОП.11, ОП.13

	35. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование
	Специализированное
	100-1000 мкл, 1-канальный, переменный объём, механический
	ОП.11, ОП.13

	36. 
	Дозатор лабораторный варьируемого объема
	Оборудование
	Специализированное
	500-5000 мкл., 1-канальный, механический
	ОП.11, ОП.13


  
Зона по видам работ «Лаборатория клинической диагностики и лечения заболеваний животных»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя с выкатной тумбой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее 1900х1300х750 мм.
Габаритные размеры тумбы (мм) не менее 382х430х610, выкатная тумба, имеет три ящика на роликовых направляющих.
г-образная столешница, состоящая из 2-х частей, жесткосостыкованных между собой внутренним креплением, средний угол столешницы имеет закругленную форму.
Выдвижная панель для клавиатуры, полка под системный блок.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	2. 
	Консольный стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
Назначение офисный. Материал основания - металл.
Материал обивки - искусственная кожа.
Тип основания - полозья.
Форма сиденья - прямоугольная.
Особенности - подлокотники.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	4. 
	Моноблок 
	Оборудование IT
	Основное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	5. 
	МФУ
	Оборудование IT
	Основное
	Разрешение печати 600x600 т/д; скорость печати текста до 20 стр/мин.; оптическое разреш. сканера 600 т/д; поддержка Wi-Fi; интерфейс связи с ПК USB 2.0. Кабель USB - дополнительная опция.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	6. 
	Колонки
	Оборудование IT
	Основное
	Не менее 40 Вт.
 Максимальная воспроизводимая частота - 22000 Гц. 
Bluetooth, питание - сеть. Регулировка низких частот (басов) - есть.
Регулировка высоких частот  - есть.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	7. 
	Телевизор
	Оборудование IT
	Основное
	Размер экрана не менее 60 дюймов (152.4 см) 
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) 
Технология LED 
Поддержка HDR 
Частота обновления 60 Гц 
Smart TV  
HDMI 2 
Разъем USB 
Wi-Fi 
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	8. 
	Стол ученический 
	Мебель
	Основное
	Размер столешницы: не менее  1200х500 мм.
Ростовая группа: 5-7 (зеленая маркировка). 
Столешница стола ученического изготовлена из ЛДСП толщиной 22мм, торцы оснащаются противоударной кромкой ПВХ. 
Двухместный нерегулируемый.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	9. 
	Стул ученический 
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее, мм, не менее 420-460-500.
Ростовая группа: 5- 7. 
Материал сидения и спинки: антивандальный двухслойный дышащий пластик
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	10. 
	Стеллаж с ящиками
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры, не менее 1000*400*1700 мм, не более 1020*420*1710 мм.
Изделие включает в себя: верхнее отделение с двумя распашными дверками, внутри две полки.
Фасад из стекла толщиной 4 мм, вращается при помощи петель, фиксируется при помощи магнитных держателей, открывается и закрывается при помощи ручек. 
Полки из стекла толщиной 5 мм. 
Нижнее отделение с восемью выдвижными ящиками. 
Выдвижение ящиков на роликовых направляющих при помощи ручек. 
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	11. 
	Тумба с мойкой
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры, не более 500х500х760 мм. 
Вид материала корпуса ЛДСП.
Наличие водоразборной колонки с краном на 1 воду и сливной раковины.
Вид материала крана и раковины - нержавеющая сталь.
Наличие ниши, закрытой дверкой.
Вид материала корпуса, кромки ПВХ - по согласованию.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	12. 
	Стерилизатор воздушный
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, мм, не менее 625 × 475 × 416.
Количество полок, шт. - 2.
диапазон температур,°С — от 50 до 200.
Объём камеры, л - не менее 20 л.
Программы работы стерилизатора: стерилизация, дезинфекция, сушка.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	13. 
	Стол ветеринарный хирургический
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, см, не менее 0.65 х 0.27 х 1.33.
Размеры столешницы не менее 1300х600 мм. 
Материал каркаса: cталь с полимерно-порошковым покрытием.
Материал столешницы: нержавеющая сталь. 
Пульт электропривода: ножной. 
Регулировка высоты: 260-1050 мм. 
В столешнице предусмотрено отверстие для слива жидких отходов.
Столешница имеет множество крючков по краям.
Штатив для вливаний.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	14. 
	Светильник медицинский
	Оборудование 
	Специализированное
	Бестеневой медицинский светильник на подвижной платформе с изменяемой высотой стойки. 
Тип: напольный, 5 колес.
Освещенность рабочего поля, кЛк: 25. Бестеневой эффект. Количество источников света - 1.
Вес, кг, не более 4.
Устройство может использоваться при любых мероприятиях (осмотрах, перевязках, операциях, лечении и т.д.), качественно освещая рабочее поле.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	15. 
	Сканер ультразвуковой диагностический
	Оборудование 
	Специализированное
	Габаритные размеры, см, не более 42*32*5,5.
Цветной сенсорный экран.
Диагональ экрана 15,6”.
Твердотельный SSD-накопитель 240 Гб.
Разрешение экрана монитора 1920x1080.
Шкала серого 256.
Электропитание от встроенной аккумуляторной батареи не менее 3 часов.
Корпус-трансформер с разворотом металлический на 360 градусов.
Голосовой интерфейс с беспроводной гарнитурой. 
Портативный ультразвуковой сканер с интерактивным пользовательским интерфейсом, голосовым управлением, возможностью автономной работы в режиме диагностики не менее 180 минут с предустановленными протоколами ургентной сонографии FAST, BLUE и RUSH. 
Вес  - не более 5 кг.
POCUS методика.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	16. 
	Датчик ультразвуковой линейный 
	Оборудование 
	Специализированное
	10L25. Исследование - поверхностные структуры – мягкие ткани, щитовидная железа, молочная железа, поверхностные лимфатические узлы, нервы, суставы;  диапазон частот 6,5 - 15 МГц; - Количество элементов: 128; - размер апертуры 25 мм
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	17. 
	Датчик ультразвуковой конвексный 
	Оборудование 
	Специализированное
	3,5C60 Исследование - органы брюшной полости, органов малого таза, органов грудной полости (легкие, плевра). Диапазон частот: 2 - 5,6 МГц; - количество элементов: 96; - угол сканирования: 63°; - радиус кривизны: 60 мм.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	18. 
	Мобильная стойка с транспортным держателем 
	Оборудование 
	Специализированное
	Тележка для установки для сканера ультразвуковой диагностический.
Колесная база, газ-лифт, транспортный держатель для крепления УЗ сканера, держатель для УЗ датчиков и геля, тормоз колес, блок питания сетевой
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	19. 
	Подушка для фиксации животных М-образная
	






Оборудование
	Специализированное
	Размер не менее 500x400x180h мм.
Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.
Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.
Для использования в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время проведения УЗИ и ЭХО-диагностики, хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительного упора для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	20. 
	Кушетка
	Мебель
	Специализированное
	Габариты, мм, не менее 1970х660х560.
Угол наклона подголовника, °: от 0° до 45°.
Каркас: усиленный стальной профиль.
Ложе: из поролона, с обивкой из винилискожи.
Допустимая распределенная нагрузка, не более кг: 200.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	21. 
	Ветеринарный набор  
	Оборудование
	Специализированное
	Упаковка -пластиковый футляр.
Для ЛОР и офтальмологических ветеринарных исследований. Галогеновый или ксеноновый свет. 
Операционный отоскоп, офтальмоскоп, 3 металлические ушные воронки, 2 металлические ушные воронки с прорезью, назальное зеркало, держатель шпателя.
Лампа Галоген 2,5В, Ксенон 2,5В, Ксенон 3,5В.
Корпус ABS пластик/Сталь.
Вес кг, (брутто) не более 0.5
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	22. 
	Набор хирургический большой
	Оборудование
	Специализированное
	В состав хирургического большого набора входят следующие инструменты: Диссектор с изогнутыми ручками №1 - 1 шт Диссектор сосудистый - 3 штДолото с шестигранной ручкой - 2 шт Зажим для временного пережатия аорты и легочной артерии - 2 шт Зажим для временного пережатия сосуда, изогнутый по плоскости под углом 120 градусов, №1 - 2 шт Зажим для временного пережатия сосуда, изогнутый по плоскости под углом 120 градусов, №2 - 2 шт Зажим для желчных протоков изогнутый - 4 шт Зажим для желчного пузыря - 3 шт Зажим для захватывания кишечной стенки - 4 шт Зажим для пищевода жесткий - 3 шт Зажим для пищевода эластичный - 3 шт Зажим для поджелудочной железы - 2 шт Зажим для прямой кишки -2 шт Зажим кишечный эластичный, изогнутый, 235 мм - 3 шт Зажим кишечный эластичный, прямой, 240 мм 3 шт Зажим кровоостанавливающий типа Москит зубчатый изогнутый по плоскости - 12 шт Зажим кровоостанавливающий типа зубчатый изогнутый №1 - 6 шт Зажим кровоостанавливающий типа зубчатый изогнутый №2 - 6 шт Зажим кровоостанавливающий типа убчатый изогнутый. №3 - 6 шт Зажим кровоостанавливающий типа зубчатый прямой №1 - 5 шт Зажим кровоостанавливающий типа зубчатый прямой №2 - 5 шт Зажим кровоостанавливающий типа 1х2 зубый зубчатый прямой №1 - 5 шт Зажим кровоостанавливающий типа 1х2 зубый зубчатый прямой №2 - 5 шт Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине - 10 шт Зажим сосудистый эластичный по Сатинскому с №3 по №8 - 6 шт Зажим для операционного белья - 10 шт Зеркало для отведения почки - 1 шт Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу, большой - 4 шт Зонд хирургический желобоватый с пуговкой 215мм - 1 шт Зонд хирургический желобоватый 170мм - 1 шт Зонд пуговчатый двухсторонний - 1 шт Иглодержатель, длина 250 мм - 1 шт Иглодержатель, длина 200мм - 3 шт Иглодержатель, длина 160мм - 3 шт Игла атравматическая - 40 шт Иглы хирургические - 120 шт Игла лигатурная - 2 шт Игольник металлический - 1 шт Катетеры уретральные женские №17 - 6 шт Катетеры уретральные мужские №14, №17 - 6 шт Катетеры - 6 шт Кусачки костные типа Янсена - 1 шт Корнцанг прямой, длина 260 мм - 4 шт Корнцанг изогнутый, длина 260 мм - 3 шт Крючок хирургический двухзубый, трехзубый, четырехзубый (по 2 шт.) - 6 шт Крючок трахеотомический острый - 1 шт Коловорот - 1 шт Кипятильник П-40-1 - 2 шт Ложка костная - 2 шт Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей - 2 шт Лента сантиметровая - 1 шт Молоток хирургический - 1 шт Маска наркозная - 1 шт Ножницы хирургические вертикально-изогнутые, длина 150 мм - 3 шт Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длина 170 мм - 2 шт Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длина 125 мм - 3 шт Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длина 140 мм - 4 шт Ножницы для разрезания гипсовых повязок с пуговкой, длина 185 мм - 1 шт Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые, 230 мм - 1 шт Ножницы для перевязочногго материала - 2 шт Ножницы реберные - 1 шт Ножницы с одним острым концом, длина 140 мм - 4 шт Ножницы тупоконечные прямые, длина 170 мм - 4 шт Ножницы тупоконечные прямые, длина 140 мм - 4 шт  Нож ампутационный малый - 2 шт Нож резекционный брюшистый - 1 шт Нож хрящевой реберный - 1 шт Пинцет анатомический, длина 150 мм - 8 шт Пинцет анатомический, длина 200 мм - 8 шт Пинцет хирургический, длина 150 мм - 6 шт Пинцет хирургический, длина 200 мм - 6 шт Пила рамочная - 1 шт Ранорасширитель - 1 шт Расширитель трахеотомический (по Вульфсону) - 1 шт Распаторы - 3 шт Роторасширитель - 1 шт Ручка к скальпелям - 8 шт Съёмные лезвия - 120 шт Скальпель брюшистый - 4 шт Скальпель остроконечный - 4 шт Трубки трахеотомические (металлические) - 12 шт Щипцы для взятия инструмента прямые - 2 шт Щипцы для захватывания легкого прямые - 2 шт Щипцы кишечные окончатые - 3 шт Щипцы окончатые для захвата сосуд. - 1 шт Щипцы для извлечения желчных и почечных камней №1,№2,№3 - 3 шт Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые №3 - 1 шт Щипцы для захвата кишечной стенки детский - 2 шт Щипцы полипные - 2 шт Шпатель для языка с отверстием - 2 шт Языкодержатель - 1 шт
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	23. 
	Электрокоагулятор хирургический
	










Оборудование
	Специализированное
	Габариты основного блока (Г х Ш х В), не более 225 х 227 х 86 мм; вес не более 5 кг.
Напряжение: 220 В;
Высокочастотные токи утечки монополярного выхода: не более 90 мА;
Высокочастотные токи утечки биполярного выхода: не более 50 мА;
Потребляемая мощность при работе от сети: не более 150 ВА;
Уровень шума при включении режимов: не более 65 дБа на частоте (1000 ± 50) Гц;
Комплектация:
Моно- и биполярный.
Основной блок генератора.
Держатель монополярных электродов + электрод-нож.
Электрод-нож прямой с антипригарными свойствами.
Электрод-стержень Ø 1 мм.
Электрод-шарик Ø 3 мм.
Электрод нейтральный малой площади (размер пластины 180х120 мм).
Пинцет биполярный с антипригарными свойствами.
Педаль малая одноклавишная.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	24. 
	Машинка - триммер для стрижки домашних животных
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, не менее 20 х 8 х 22 см. Вес не более 1750 г.
Материал - металл, пластик. 
Вид животного кошки, собаки, для кроликов
Мощность 5 Вт
Источник питания аккумулятор. 
Аккумулятор/Сеть
Время работы на одной зарядке 60 ч:мин
Тип мотора роторный
Длина шнура питания 1 м.
Частота вращения 7100 об/мин.
Высота среза 0.1-12 мм.
Количество насадок 4.
Комплектация: машинка c насадками-гребнями (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм), защитный кожух для лезвия, ножницы для стрижки когтей, щетка для удаления колтунов, пилка для когтей, двусторонний гребень, масло смазочное, щеточка для очистки лезвий, кейс.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	25. 
	Термометр ветеринарный
	Оборудование
	Специализированное
	Инфракрасный цифровой термометр ветеринарный, бесконтактный.
Автоматическое отключение через 15 секунд бездействия.
Наличие звукового сигнала по результату измерения.
Работает от 2-х батареек ААА.
Диапазон измерения — от 32 до 42,9ºC.
Точность — ± 0,2ºC.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	26. 
	Стетоскоп
	Оборудование
	Специализированное
	Двусторонняя металлическая головка фонендоскопа с большой диафрагмой и насадкой с кварцевыми часами.
Две утолщенные звукопроводящие трубки длиной 56 см.
Бинауральные металлические трубки с пружиной и наконечниками для ушей.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	27. 
	Клетка для домашних животных 
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры не менее 91 х 58 х 64 см.  
Число дверей 2.
Расстояние между прутьями 35 мм
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	28. 
	 Столик 
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры изделия не менее 700×420×915 мм
Размер ящика 260×80×400 мм.
Передвижной инструментальный, 3 полки, 4 выдвижных ящика.
Масса: 35 кг.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	29. 
	Стол ветеринарный смотровой с рентгенпрозрачной столешницей 
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры - не менее, мм 120*60*80.
Рентгенпрозрачная столешница и полки изготовлены из фанеры толщиной 8 мм и покрыты прочным линолеумом.
Каркас - сталь.
Полка под кассету.
Позволяет использовать его в качестве смотрового для первичного осмотра животных, а также для проведения мелких процедур, рентгена.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	30. 
	Виртуальный учебный комплекс «Интерактивный анатомический стол – ветеринарный» 
	Программное обеспечение
	Специализированное
	Габариты, мм: не более 1500х820х900 (комплектация на базе пластикового анатомического стола с подсветкой) 
Состав: 1. Широкоформатный сенсорный стол – 1 шт.  
Встроенная графическая станция
Процессор: 12 поточный, с частотой до 4,4 ГГц;  
Оперативная память: объем памяти – не менее 16 Гб; 
Накопители: SSD 240Gb и HDD 1000 Gb;  
Выходы - USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi; 
Видеоадаптер: объём памяти не менее 6 Гб.  
Размер диагонали экрана: 50 дюймов; Разрешение экрана: 3840x2160 (4k);  
Поддержка до 10-ти касаний; 
Стеклопластиковый корпус с подсветкой; 
Закаленное антивандальное стекло; 
2. Беспроводная гарнитура виртуальной реальности с контроллерами; 
3. Программное обеспечение на носителе – анатомический атлас  с виртуальными анатомическими моделями следующих животных: КРС, Лошадь, Собака, Кошка, Лягушка. 
4. Комплект дополнительных бессрочных лицензий на ПО - 20 шт.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	31. 
	Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков"
	









Оборудование
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 800х610х164.
Тренажер представляет собой рабочую поверхность (подмакетник) с выполненными в ней блоками, которые предоставляют возможность осуществлять тренировку базовых ветеринарно-хирургических навыков. Блоки содержат устанавливаемые сменные элементы: накладка имитационная "Модель брюшной стенки козы" (толщина слоев 1,5, 1,5, 3, 4, 3); накладка имитационная "Модель кишки" (толщина слоев 2, 1,5); накладка имитационная "Модель кожи для отработки видов хирургических швов" (толщина слоев 1,5, 2, 1,5); накладка имитационная "Модель кожи" (толщина слоев 1,5, 2, 1,5); накладка имитационная "Сосуды для перевязки" (диаметр 3,17/4,76, 2 сосуда).
В тренажер включены специальные быстросъемные элементы из прозрачного материала с отверстиями различной формы и размера, которые установлены поверх блоков по отработке видов хирургических швов и навыков перевязки сосудов для возможности практиковать выполнение данных операций в труднодоступных местах.
На подмакетнике предусмотрен отдельный блок для размещения хирургического инструмента, который входит в комплект тренажера.
Исполнение тренажера – настольное.
Тренажер предоставляет возможность отрабатывать следующие хирургические навыки: завязывание узлов; выполнение разрезов; наложение хирургических швов: кожный шов; шов на кишке; шов на стенке брюшной полости.
Габариты (ДхШхВ), мм: 800х610х164.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	32. 
	Тренажер "Отработка практических навыков ветеринарной хирургии"
	











Оборудование
	Специализированное
	Габариты тренажера не менее 650х350х203 мм.
Тренажер представляет собой имитацию тела кошки, расположенную на подмакетнике. На подмакетнике установлены четыре специальных стержня, предназначенных для фиксации конечностей имитации тела кошки.
Тренажер имеет настольное исполнение.
Имитация тела кошки имеет визуальное сходство с представителем семейства кошачьих – кошка домашняя. Тело кошки имеет покрытие, имитирующее шерсть животного, передние лапы снабжены трубками, имитирующими вены, для возможности отработки навыков установки катетера. Лапы имитации тела кошки при механическом воздействии сгибаются и имеют возможность принятия зафиксированного положения при отсутствии данного воздействия.
Исполнение тренажера предоставляет возможность для выполнения следующих операций: рассечение тканей «тела животного»; наложение хирургических швов; выполнение хирургических операций с учетом топографии внутренних органов животного.
В корпусе имитации тела кошки имеется вырез для обеспечения брюшного и бокового доступа.
В имитации тела кошки закреплены следующие сменные элементы: накладка имитационная "Кожа кошки" (габариты: 172х119х12 мм); накладка имитационная "Мочевой пузырь кошки с моделями камней" (габариты: 76х34 мм); накладка имитационная "Тонкий кишечник кошки" (габариты: 1500х11 мм). Исполнение накладок – бесшовное, материалы тактильно напоминают живые ткани, наличие армирования для дополнительной прочности и отсутствия разрывов при наложении швов.
Накладка, имитирующая кожу кошки, имеет многослойное строение с обозначенными структурами: кожный покров, подкожно-жировой и мышечные слои, брюшина.
Накладка, имитирующая кишечник, имеет два слоя толщиной 1,5 мм каждый.
Накладка, имитирующая мочевой пузырь, представлена с наличием моделей камней.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	33. 
	Тренажер "Отработка практических навыков реанимации"
	



Оборудование
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 1100х600х250.
Исполнение тренажера – настольное.
Тренажер исполнен в виде визуально-достоверной имитации тела собаки с покрытием, имитирующим шерсть животного. В тело собаки встроены специальные элементы на сгибах суставов для имитации подвижности конечностей.
Тренажер предоставляет возможность отработки практических навыков установки венозного катетера: одна передняя и одна задняя лапы собаки снабжены сменными накладками, включающими в себя трубки, имитирующие вены, в которых циркулирует кровь. Циркуляция крови по сосудам представлена с имитацией давления в них. Кровеносная система полностью смоделирована внутри имитации тела собаки.
Голова тела собаки имеет глаза, нос, брыли и подвижную нижнюю челюсть. Ротовая полость исполнена с наличием зубов, неба, эластичного языка, в глотке предусмотрены два отверстия, ведущие в имитации каналов пищевода и трахеи. 
Тренажер предоставляет возможность отработки практических навыков сердечно-легочной реанимации и интубации трахеи в виде выполнения следующих процедур:
вставка роторасширителя, установка эндотрахеальной трубки через ротовую полость собаки и применение мешка Амбу;
произведение непрямого массажа сердца – имитация тела собаки представлена с внутренним грудным каркасом в виде имитации упругих ребер: данные прощупываемые естественные ориентиры позволяют реалистично производить ритмичные надавливания.
Показания корректности проведения реанимации отображаются на планшетном компьютере (операционная система Android версии не ранее 10, количество ядер процессора не менее 4 шт., диагональ экрана не менее 10,1 дюймов). Программа планшета, при помощи беспроводной связи с функционалом имитации тела собаки, демонстрирует в режиме реального времени показания основных параметров проводимых процедур. На специальных шкалах отображаются следующие параметры искусственной вентиляции легкого и непрямого массажа сердца: глубина ввода трубки, объем воздуха при ИВЛ, частота ИВЛ, частота НМС. Также в программе представлено изображение собаки, на котором отмечается попадание лекарства в имитацию вены, перелом ребер при непрямом массаже сердца и появление сердечных сокращений. Успешная реанимация обозначается индикацией на планшете, а также обозначением реакций в теле собаки в виде появления звука сердечных сокращений и имитации реакции зрачков на свет. Продолжительность отработки реанимации имеет установленное ограничение по времени.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	34. 
	Тренажер "Отработка навыков кастрации"
	Учебное пособие
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 1500х1000
Тренажер представляет собой стенд с текстовой и графической информацией о кастрации, методах, показаниях и противопоказаниях. Также на стенде представлено приспособление для установки одной из двух моделей мошонок (барана и поросенка), имеющее возможность принимать и фиксировать горизонтальное и вертикальное положение. Конструкция мошонки включает в себя имитации: кожи мошонки, влагалищных оболочек, семенников, семенных канатиков. Тренажер предоставляет возможность выполнения следующих практических работ: кастрация поросенка открытым способом; кастрация поросенка закрытым способом; наложение хирургических швов на мошонку поросенка; кастрация барана открытым способом; кастрация барана закрытым способом; кастрация барана перкутанным методом с помощью щипцов; кастрация барана перкутанным методом с помощью эластратора. 
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	35. 
	Тренажер "Отработка навыков наложения бинтовых повязок"
	Оборудование
	Специализированное
	Габариты (ДхШхВ), мм: 450x1400x300
Питание от сети, В: 220.
Тренажер представляет собой закрепленную на подмакетнике полномасштабную модель бедра коровы с попеременно размещаемыми на ней сменными элементами:
накладка, имитирующая абсцесс мягких тканей;
накладка, имитирующая рваную рану;
накладка, имитирующая колотую рану;
накладка, имитирующая кожное заболевание.
Тренажер предоставляет возможность выполнения следующих практических работ по оказанию помощи животным при ранах и кожных заболеваниях:
очистка и обработка раны;
наложение бинтовой повязки;
лечение абсцесса (вскрытие, наложение швов);
обработка кожного заболевания лекарственными средствами.
Тренажер снабжен системой кровотечения: при установке накладок с ранениями представлена возможность остановки кровотечения путем наложения бинтовой повязки.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	36. 
	Тренажер "Патологии вымени коровы"
	Оборудование
	Специализированное
	Габариты тренажера не менее, мм: 540х600х825
Тренажер исполнен в виде специальной стойки, на которой размещается одна из двух моделей вымени коровы.
На первой модели вымени наглядно представлены имитации следующих патологий: дерматит; абсцесс; ушиб вымени; ящур; молочный камень; трещины на соске; мастит.
Вторая модель вымени коровы предназначена для практической отработки навыков лечения путем проведения следующих имитаций процедур:
нанесение лекарственных средств в форме мази;
сцеживание (отработка сцеживания молока для взятия проб на анализ);
надувание с помощью аппарата Эверса (лечение послеродового пореза);
введение молочного катетера (отработка навыков введения лекарственных средств через молочный катетер);
циркулярная анестезия у основания соска (отработка проведения инъекций в основание соска).
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	37. 
	Тренажер "Голова коровы с ушами"
	Оборудование
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 600х700х500.
Тренажер представляет собой полномасштабную, визуально-достоверную модель головы коровы, установленную на подмакетнике.
Тренажер предоставляет возможность отработки навыков биркования ушей КРС – для этого имитация головы коровы имеет приспособления для крепления сменных расходных элементов, имитирующих уши коровы (накладка имитационная «Ухо КРС»).
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	38. 
	Тренажер "Отработка навыков хирургической обработки травматической раны"
	




















Оборудование
	Специализированное
	Габариты модели конечности не менее 520х220х80 мм.
Тренажер представляет собой модель фрагмента передней конечности КРС (продольный разрез), имеющую ложемент для размещения в нем съемной накладки, имитирующей кожу с выполненной в ней травматической раной. Габариты модели конечности: 520х220х80 мм.
Съемная накладка имеет сменное исполнение. Накладка эластичная, выполнена с имитацией волосяного покрова, имеет многослойную структуру, отображающую особенности строения кожи конечности КРС.
Посередине сменной накладки выполнена имитация травматической раны. Имитация раны содержит инородные тела и субстанции следующих типов: грязь; песчинки; имитация гноя; слизь; фрагменты волосяного покрова.
Размеры накладки не менее 208х121х30 мм. Тренажер исполнен с возможностью простой и быстрой установки и извлечения накладки.
Тренажер предоставляет возможность отработки практических навыков обработки травматической раны в виде выполнения следующих операций:
- выстригание волосяного покрова;
- обработка операционного поля антисептическим средством (спирт, йод);
- удаление инородных тел и грязи при помощи специализированного хирургического инструмента;
- дренирование раны;
- послойное наложение швов.
Структура накладки состоит из не менее чем трех слоев, исполненных с наличием армирования, что дает дополнительную прочность и отсутствие разрывов при наложении швов. Основа имитации волосяного покрова, представленная в верхнем слое накладки, является его армированием.
Исполнение тренажера – настольное.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04

	39. 
	Тренажер "Отработка навыков наложения бинтовых повязок КРС"
	


Оборудование
	Специализированное
	Габариты тренажера не менее, мм: 2150х800х1715.
Тренажер представляет собой полноразмерную, визуально-достоверную модель коровы. Представлена возможность наложения бинтовых повязок на рог, конечности.
	ОП.11, ОП12; ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04



4 Зона по видам работ «Лаборатория репродуктологии животных»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя с выкатной тумбой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее 1900х1300х750 мм.
Габаритные размеры тумбы (мм) не менее 382х430х610, выкатная тумба, имеет три ящика на роликовых направляющих.
г-образная столешница, состоящая из 2-х частей, жесткосостыкованных между собой внутренним креплением, средний угол столешницы имеет закругленную форму.
Выдвижная панель для клавиатуры, полка под системный блок.
	ОП.01; ПМ.03

	2. 
	Консольный стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
Назначение офисный. Материал основания - металл.
Материал обивки - искусственная кожа.
Тип основания - полозья.
Форма сиденья - прямоугольная.
Особенности - подлокотники.
	ОП.01; ПМ.03

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками.
	ОП.01; ПМ.03

	4. 
	Моноблок 
	Оборудование IT
	Основное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте.
	ОП.01; ПМ.03

	5. 
	МФУ
	Оборудование IT
	Основное
	Разрешение печати 600x600 т/д; скорость печати текста до 20 стр/мин.; оптическое разреш. сканера 600 т/д; поддержка Wi-Fi; интерфейс связи с ПК USB 2.0. Кабель USB - дополнительная опция.
	ОП.01; ПМ.03

	6. 
	Колонки
	Оборудование IT
	Основное
	Не менее 40 Вт.
 Максимальная воспроизводимая частота - 22000 Гц. 
Bluetooth, питание - сеть. Регулировка низких частот (басов) - есть.
Регулировка высоких частот  - есть.
	ОП.01; ПМ.03

	7. 
	Телевизор
	
Оборудование IT
	Основное
	Размер экрана не менее 60 дюймов (152.4 см) 
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) 
Технология LED 
Поддержка HDR 
Частота обновления 60 Гц 
Smart TV  
HDMI 2 
Разъем USB 
Wi-Fi 
	ОП.01; ПМ.03

	8. 
	Комплект ученической мебели 
	







Мебель
	Основное
	Состав комплекта:
Состав комплекта: стул ученический регулируемый — 2 шт, стол-трансформер "Трапеция" регулируемый — 1 шт.
Габаритые размеры не менее 6 группы - столешница парты фиксируется на высоте не менее  580-640-700-760 мм (5-7 р.г.).
Высота сиденья стула регулируется в пределах не менее 380-460 см (5-7 р.г.) В спинке стула предусмотрен изгиб, поддерживающий осанку.
Каркас столов оборудован двумя прорезиненными колесиками, спинки стульев оснащены прорезями для рук. Столешницы стыкуются без зазоров.
	ОП.01; ПМ.03

	9. 
	Стеллаж с ящиками
	









Мебель
	Основное
	Габаритные размеры, не менее 1000*400*1700 мм, не более 1020*420*1710 мм.
Изделие включает в себя: верхнее отделение с двумя распашными дверками, внутри две полки.
Фасад из стекла толщиной 4 мм, вращается при помощи петель, фиксируется при помощи магнитных держателей, открывается и закрывается при помощи ручек. 
Полки из стекла толщиной 5 мм. 
Нижнее отделение с восемью выдвижными ящиками. 
Выдвижение ящиков на роликовых направляющих при помощи ручек.
	ОП.01; ПМ.03

	10. 
	Шкаф стеклянный двухстворчатый
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры, мм не менее 1000*400*1700.
Шкаф двухстворчатый. 
Лабораторный шкаф-витрина со стеклянными распашными дверками и стеклянными полками внутри.
	ОП.01; ПМ.03

	11. 
	Тумба с мойкой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры, не более 500х500х760 мм. 
Вид материала корпуса ЛДСП.
Наличие водоразборной колонки с краном на 1 воду и сливной раковины.
Вид материала крана и раковины - нержавеющая сталь.
Наличие ниши, закрытой дверкой.
Вид материала корпуса, кромки ПВХ - по согласованию.
	ОП.01; ПМ.03

	12. 
	Шкаф для посуды и приборов 
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры, мм, не менее 500 мм*  400 мм * 1700, не более 600х400х1830.
Шкаф одностворчатый, с полками. 
Верхняя дверца — стекло, низ — металл
	ОП.01; ПМ.03

	13. 
	Стол
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее 110 (141,5) х 70, высота не менее 74 см. 
Стол со стеклянной столешницей, раздвижной. 
Материал столешницы и вставки: МДФ 18 мм, покрытая закаленным стеклом 4 мм. 
Материал ножек: хромированный металл.
	ОП.01; ПМ.03

	14. 
	Сосуд Дьюара 
	Оборудование
	Специализированное
	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) не менее 260*585.
Объем 6 л.
	ОП.01; ПМ.03

	15. 
	Сумка-чемодан техника-осеменатора
	Оборудование
	Специализированное
	 Укомплектованная для КРС, 36 наименований:
1.  Чемодан пластиковый, штук 1
2.  Ампула для искусственного осеменения КРС. штук 100
3.  Бахилы-долгоходы (толщина — 50 мкр), штук 10
4.  Бинт нестерильный 7х14 в индивидуальной упаковке, штук 1
5.  Вазелин ветеринарный 200 г, штук 1
6.  Вата хирургическая н/с 250 гр, штук 1
7.  Журнал искусственного осеменения КРС, штук 1
8.  Календарь животновода карманный, штук 1
9.  Катетер для искусственного осеменения КРС 100
10.  Корнцанг 256 мм, штук 1
11.  Лента мерная КРС синтетическая, штук 1
12.  Маркер-карандаш (тубмаркер) PAINT-FARM 60 гр зеленый, штук 1
13.  Маркер-карандаш (тубмаркер) PAINT-FARM 60 гр красный, штук 1
14.  Маркер-карандаш (тубмаркер) PAINT-FARM 60 гр синий, штук 1
15.  Марлевый отрез нестерильный, штук 1
16.  Ножницы 170 мм, штук 1
17.  Обрезчик для пайет универсальный, штук 1
18.  Очки защитные, штук 1
19.  Перчатка для искусственного осеменения КРС (21 мкр), штук 100
20.  Перчатка для искусственного осеменения и родовспоможения КРС с наплечником (25 мкр), штук 100
21.  Перчатка одноразовая короткая (в упаковке — 100 штук), упаковка 1
22.  Перчатка х/б, пара 1
23.  Пинцет анатомический 250 мм, штук 1
24.  Пипетка для искусственного осеменения КРС, штук 40
25.  Подставка под инструмент, штук 1
26.  Полотенце вафельное, штук 1
27.  Санитарная рубашка-чехол с перфорацией (в упаковке — 80 штук), упаковка 1
28.  Салфетки антисептические, штук 10
29.  Стеклянные палочки (мешалка), штук 1
30.  Тампонница 250 мл (баночка с пк ш/г), штук 1
31.  Термометр водяной спиртовой 0..+100*С ТС- 4М в футляре, штук 1
32.  Термостат-оттаиватель ОБ 3 для размораживание криоконсервированного семени быков-производителей, штук 1
33.  Фартук ПНД белый 68х110 см, штук 10
34.  Чехол под шприц со вставкой для искусственного осеменения КРС универсальный, штук 50
35.  Шапочка ШАРЛОТТА, штук 10
36.  Шприц ШО-3М для искусственного осеменения КРС с металлическим зажимом (пайеты 0,5/0,25 мл (универсальный), штук 
	ОП.01; ПМ.03

	16. 
	Микроскоп с встроенным эл.обогрев. столиком
	Оборудование
	Специализированное
	Микроскоп оборудован обогревательным столиком. Он предназначен для поддержания заданной температуры при оценке подвижности спермиев, а также иных в препарате – типа раздавленная капля. Нагрев микрообъектов осуществляется равномерно по всей поверхности столика. 
Столик оснащен светодиодной подсветкой объекта, обеспечивающей равномерное освещение всего поля зрения. 
	ОП.01; ПМ.03

	17. 
	Тренажер "Ректальный осмотр и искусственное осеменение" исполнение 2
	Учебное пособие
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 1380х890х1715.
Питание от сети, В: 220.
Тренажер представлен в виде визуально достоверной модели части туловища коровы с имитациями анального отверстия и наружных половых органов, задними конечностями, хвостом. Модель выполнена в масштабе 1:1 и установлена на устойчивую платформу, оснащенную транспортировочными колесами.
Для контроля корректности выполнения практических работ тренажер оснащен смотровыми окнами, прозрачным ревизионным люком и светодиодной подсветкой для освещения внутренней полости модели коровы.
Представленные в модели коровы внутренние органы имеют анатомически верное расположение. Также для повышения реалистичности проведения процедуры ректального осмотра, внутри модели коровы расположен естественный ориентир в виде имитации тазовой кости с нащупываемым во время осмотра лонным сочленением. Материал имитации прямой кишки позволяет прощупывать через стенку органы репродуктивной системы.
Функционал тренажера позволяет моделировать ситуации для определения наличия или отсутствия беременности у коровы путем поочередного размещения внутри модели имитаций внутренних органов в виде рогов матки беременной и небеременной коровы.
Также тренажер представляет возможность проведения искусственного осеменения путем имитации ввода в половые пути модели коровы шприца-катетера.
	ОП.01; ПМ.03

	18. 
	Тренажер "Родовспоможение КРС" исполнение 2
	



Учебное пособие
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 1380х890х1715.
Тренажер предназначен для отработки навыков родовспоможения крупного рогатого скота и представляет собой полномасштабную визуально достоверную модель части туловища коровы с имитацией выхода из родовых путей, задними конечностями, хвостом. Внутри размещается модель теленка.
Имитация выхода из родовых путей исполнена из эластичных материалов и рассчитана на растяжение, достаточное для извлечения теленка. Модель теленка имеет подвижную челюсть, а также оснащена подвижно-шарнирным каркасом для возможности изменения положения конечностей. Вес модели теленка приближен к реальному – 15 кг.
Теленок размещается в ограниченном пространстве, имитирующем условия полости матки. Внутри модели коровы представлен естественный ориентир в виде имитации лонного сочленения. Способ укладки теленка выбирается преподавателем для отработки навыков родовспоможения при правильном и неправильном расположении плода.
Приближению к реальным условиям процедуры родовспоможения способствует исполненная в тренажере имитация сокращения мышц матки (схватка) в виде периодического изменения объема внутреннего пространства полости матки механическим способом.
В тренажере представлена возможность отработки навыков выполнения блокады путем произведения имитации инъекции препарата в область позвоночника.
	ОП.01; ПМ.03

	19. 
	Тренажер "Искусственное осеменение свиней
	



Учебное пособие
	Специализированное
	Габариты не менее, мм: 1300х550х965.
Питание от сети, В: 220.
Тренажер представляет собой визуально достоверную модель свиноматки с имитациями наружных половых органов, конечностями, хвостом. Модель свиноматки размещена в макете станка для осеменения. Представлена возможность установки на модель свиноматки зажима для крепления емкости (для семени), также исполняющего функцию имитатора присутствия хряка.
Функционал тренажера позволяет отрабатывать навыки искусственного осеменения в соответствии с технологией выполнения данной процедуры. Для контроля практической работы модель свиноматки оснащена смотровым окном и светодиодной подсветкой.
	ОП.01; ПМ.03



 Зона по видам работ «Лаборатория цифровых технологий в агропромышленном комплексе»

	
№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	[bookmark: _GoBack]Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Рабочее место преподавателя с выкатной тумбой
	Мебель
	Основное
	Габаритные размеры не менее 1900х1300х750 мм.
Габаритные размеры тумбы (мм) не менее 382х430х610, выкатная тумба, имеет три ящика на роликовых направляющих.
г-образная столешница, состоящая из 2-х частей, жесткосостыкованных между собой внутренним креплением, средний угол столешницы имеет закругленную форму.
Выдвижная панель для клавиатуры, полка под системный блок.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	2. 
	Консольный стул для преподавателя
	Мебель
	Основное
	Габариты не менее: высота 89 см, высота сиденья 46 см, ширина 55 см; не более высота 95 см, высота сиденья 50 см, ширина 60 см. 
Назначение офисный. Материал основания - металл.
Материал обивки - искусственная кожа.
Тип основания - полозья.
Форма сиденья - прямоугольная.
Особенности - подлокотники.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	3. 
	Доска комбинированная магнитная трехэлементная 
	Мебель
	Основное
	Габариты: не менее 200*100 см, не более 300*100 см. Высота 100 см.
Рабочая поверхность: магнитно-маркерно-меловая
Алюминиевый профиль с пластиковыми уголками.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	4. 
	Моноблок 
	Оборудование IT
	Основное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	5. 
	МФУ
	Оборудование IT
	Основное
	Разрешение печати 600x600 т/д; скорость печати текста до 20 стр/мин.; оптическое разреш. сканера 600 т/д; поддержка Wi-Fi; интерфейс связи с ПК USB 2.0. Кабель USB - дополнительная опция.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	6. 
	Колонки
	Оборудование IT
	Основное
	Не менее 40 Вт.
 Максимальная воспроизводимая частота - 22000 Гц. 
Bluetooth, питание - сеть. Регулировка низких частот (басов) - есть.
Регулировка высоких частот  - есть.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	7. 
	Телевизор
	Оборудование IT
	Основное
	Размер экрана не менее 60 дюймов (152.4 см) 
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) 
Технология LED 
Поддержка HDR 
Частота обновления 60 Гц 
Smart TV  
HDMI 2 
Разъем USB 
Wi-Fi 
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	8. 
	Стол 
	Мебель
	Специализированное
	Габаритный размер не менее 120x75x60 смм. 
Материал основания ЛДСП. Материал столешницы ЛДСП
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	9. 
	Кресло
	Мебель
	Специализированное
	Габаритный размер не менее 870*450*410 мм.
Ширина сиденья, мм, не менее 480.
Ортопедическое, регулировка высоты (газлифт), ограничение по весу -120. Поясничная поддержка. Спинка отдельная от сиденья.
Материал обивки - ткань.
Материал основания - металл.
Материал колес - пластик.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	10. 
	Моноблок 
	


Оборудование IT
	Специализированное
	4-х ядерный процессор с частотой не менее 1.8 ГГц
монитор IPS, Full HD, размер не менее 1920x1080.
оперативная память не менее 8 ГБ DDR4.
жесткий диск SSD не менее 512 ГБ, предустановленная операционная система. 
Клавиатура, мышь в комплекте
	ООД.08; ОП.14, ОП.16

	11. 
	Шкаф 
	



Мебель
	Специализированное
	Гапбаритные размеры не менее, мм 850*450*2010
нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы,  внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки,шкаф снабжен регулируемыми опорами.
	ООД.08; ОП.14, ОП.16



1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал
Спортивный зал

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код дисциплины

	1. 
	Коврик туристический
	Оборудование
	Специализированное
	Мягкий легкий одноцветный коврик для туризма и отдыха. Изготовлен из экологичного материала, безопасного для контактов с кожей человека. Защищает от холода и сырости в походе
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	2. 
	Козел гимнастический
	Оборудование
	Специализированное
	Корпус, закреплённый на стальной опоре с четырьмя выдвижными стойками ("ногами") с резиновыми наконечниками ("копытами") 
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	3. 
	Кольца баскетбольные
	Оборудование
	Специализированное
	Фиксированное, антивандальное усиленное
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	4. 
	Мат гимнастический
	Оборудование
	Специализированное
	Материал: поролон, винилискожа
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	5. 
	Мостик гимнастический
	Оборудование
	Специализированное
	Мостик соревновательный представляет собой криволинейную платформу установленную при помощи конических пружин на основание. Платформа выполнена из высоко упругой многослойной фанеры, что обеспечивает высокие динамические характеристики при минимальном весе изделия. Пружины изготовлены из хромо-кадмиевой закаленной стали  Коническая форма пружин обеспечивает стабилизацию мостика во всех направлениях и точный отскок в любой точке платформы.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	6. 
	Мяч футбольный
	Оборудование
	Специализированное
	Мяч выполнен методом высокочастотного формования, что дает ему превосходное сохранение формы, долговечность и пониженное водопоглощение.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	7. 
	Мяч волейбольный
	Оборудование
	Специализированное
	Мяч выполнен методом высокочастотного формования, что дает ему превосходное сохранение формы, долговечность и пониженное водопоглощение.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	8. 
	Сетка для тенниса
	Оборудование
	Специализированное
	Трос полиамидный Ø6мм
Размер: (1,07м х 12,80м )
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	9. 
	Сетка волейбольная
	Оборудование
	Специализированное
	Размер: 9,7*0,9 м.
Ячейка: 13*13 см.
Толщина нити: 2 мм.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	10. 
	Стенка гимнастическая
	Оборудование
	Специализированное
	Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин, изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	11. 
	Винтовка
	Оборудование
	Специализированное
	Максимальная дульная энергия: 3 Дж, начальная скорость: 100 м/с
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	12. 
	Комплект лыжный
	Оборудование
	Специализированное
	Лыжи беговые-пара,палки лыжные-пара,ботинки лыжные-пара
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	13. 
	Палатка
	Оборудование
	Специализированное
	Внешний тент выполнен из полиэстера, а внутренняя палатка - из дышащего полиэстера. Материал дна - полиэтилен, а каркас изготовлен из фибергласса.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	14. 
	Скамья силовая
	Оборудование
	Специализированное
	Устойчивая надежная конструкция позволяет безопасно выполнять силовые упражнения.
	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	15. 
	Стол теннисный
	Оборудование
	Специализированное
	Размер игрового поля
274 х 152.5 см

	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04

	16. 
	Брусья
	Оборудование
	Специализированное
	Тренируемые группы мышц: грудь, пресс, руки, спина

	ООД.09, ООД10; ОГСЭ.04




1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы
Читальный зал 
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Стол читательский
	Мебель
	Специализированное
	Одноместный/двухместный на металлокаркасе с царгой
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	2. 
	Шкаф книжный
	Мебель
	Специализированное
	Материал каркаса — ЛДСП
Тип створок — Распашной
Материал фасада — Рамка квадро / Стекло

	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	3. 
	Стеллаж
	Мебель
	Специализированное
	Стеллаж металлический 5 полок 200x100x40 см 
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	4. 
	Полка книжная
	Мебель
	Специализированное
		атериал корпуса
	ЛДСП

	Материал фасадов
	МДФ



	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	5. 
	Шкаф каталожный
	Мебель
	Специализированное
	Габаритные размеры: 900х430х1800 мм.
Материал: Топ  изготавливается из ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04



Актовый зал



	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Колонки
	Оборудование
	Специализированное
	Суммарная мощность (RMS) 6 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 260 - 20000 Гц
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	2. 
	Микрофон
	Оборудование
	Специализированное
	Микрофон имеет динамический капсюль с широким диапазоном частот и высокой чувствительностью, что обеспечивает ясный и чистый звук при любом уровне громкости.
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	3. 
	Стойки к микрофонам
	Оборудование
	Специализированное
	Телескопическая микрофонная стойка типа журавль.
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	4. 
	Синтезатор 
	Оборудование
	Специализированное
	Клавиш - 37, полифония - 4, тембров - 8, стилей
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	5. 
	Акустическая система
	Оборудование
	Специализированное
	Тип акустической системы - мониторный сабвуфер, Активная, Акустическая система, активная
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	6. 
	Усилитель для аккустической системы
	Оборудование
	Специализированное
	Усилитель для аккустической системы
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	7. 
	Микшерный пульт
	Оборудование
	Специализированное
	Встроенные процессор эффектов (аналогичный тому, что применяется в процессорах эффектов SPX) и USB-аудиоинтерфейс.
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	8. 
	Музыкальный центр
	Оборудование
	Специализированное
	Формат системы: 2; Полная выходная мощность (RMS): 220 Вт; Тип оптического привода: CD
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04

	9. 
	Радиосистемы с одним микрофоном
	Оборудование
	Специализированное
	Беспроводная радиосистема с одним ручн. микрофоном 
	ООД.01-ООД.13; ОГСЭ.01-ОГСЭ.06; ЕН.01-ЕН.03; ОП.01-ОП.01-ОП.16; ПМ.01-ПМ.04



37. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
	№ п/п
	Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
	Количество
	Код и наименование учебной дисциплины (модуля)

	1
	Информационно-аналитическая система
	1 комплект
	Специализированное

	2
	Информационно-аналитическая система
	1 комплект
	Специализированное



3


